## Tabelle1
| Battery |  | PV |  | LOAD
| Voltage |  | Voltage |  | Voltage
| Input | Output | Input | Output | Input | Output
INPUT | 13360 | 679 | 10560 | 516.92 | 1 | 1
| 11800 | 600 | 12140 | 596.83 | 0 | 0
| 10320 | 525.6 | 14750 | 728.75
| 14470 | 735.98
| Current |  | Current |  | Current
| Input | Output | Input | Output | Input | Output
INPUT | 31 | 487.85 | 0 | 492.9 | 0 | 495.35
| 289 | 504.6 | 31.9 | 495.18 | 290 | 477.9
| -5 | 485.83 | 326.4 | 513.5 | 2960 | 316.6
| 3010 | 679.4 |  |  | 1990 | 375.7
[5 empty] | 1120 | 428.4
PARAMETERS | Battery Voltage |  | PV Voltage |  | LOAD Voltage
| 19.7333 | -45.9976 | 19.7805 | 334.8203 | 1 | 0
| 0.99998 |  | 1 |  | 1
| Battery Current |  | PV Current |  | LOAD Current
| 15.5647 | -7564.6633 | 15.9332 | -7855.5799 | -16.5688 | 8210.8356
| 1 |  | 0.99985 |  | 0.99998
OUTPUT | batterysensor.setcalibration(19.7333, -45.9976, 15.5647, -7564.6633); pvsensor.setcalibration(19.7805, 334.8203, 15.9332, -7855.5799); ldsensor.setcalibration(1, 0, -16.5688, 8210.8356);